关于市一院采购信息设备运维服务的招标公告

- 招标人：张家港市第一人民医院

- 本项目概况

1、项目名称：信息设备运维服务

2、项目地点：张家港市第一人民医院

3、采购预算：50万元

- 项目需求说明

随着张家港第一人民医院的信息化建设不断深入，IT设备规模不断扩大，IT设备运维工作量不断增加；为保障我院各项应用和服务的安全、稳定运行，本项目要求中标人通过实施运维服务外包进行信息设备的维护、故障排除与处理、系统升级与优化等工作，对IT设备运维进行精准、全面的分析与评估，制订合理、科学的运维体系和规范，并严格执行，为我院信息化工程提供更加可靠、稳定、高效、优质的服务。

- 投标供应商要求：

符合政府采购法第二十二条规定并具备以下条件：

(1)投标人必须提供法人营业执照复印件；

(2)本次采购不接受联合体投标。

(3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

(4)具有独立承担民事责任的能力。

(5)在张家港具有长期固定的办事机构和售后服务机构及人员。

- 服务明细：

- 维护服务范围：包括张家港市第一人民医院全部IT设备：台式电脑、笔记本电脑、服务器、交换机、网络、打印机、传真机、彩色扫描仪、投影仪、读卡器、多媒体自助设备、随访语音设备、大屏幕，排队呼叫显示屏、信息发布屏、PDA、移动设备、机房环境监测设备、视频会议设备等信息中心所负责的所有信息设备。

- 维护服务内容介绍

（1）基础硬件维护服务：各种报修常规服务：服务范围内信息设备的安装、硬件故障诊断、维修、各类软件安装升级等工作，如果系统配件存在故障，需要更换时，对于保内设备，联系厂商进行更换，对于过保外设备，则根据用户需求推荐相关配件。

（2）应用软件维护服务包括：

(A)、系统软件、办公OA、邮件系统、浏览器、解压缩、输入法等，但不包括甲方业务系统及某些专业应用软件，如财务软件、HIS系统、PACS、LIS、电子病历等。

（B）防毒软件维护服务：及时病毒检测，最大限度地防止病毒的侵害。按医院提供的杀毒软件和补丁升级方案，为客户机安装杀毒软件客户端和补丁升级客户端。

- （C）漏洞补丁服务：操作系统漏洞补丁检查与修复。

（3）巡检与维护服务包括：

（A）定期进行网络设备巡检，检查各系统设备的工作状态，降低系统故障率。对发现的问题隐患及时向甲方汇报并做好排除优化工作。

（B）机房设备维护服务包括服务器、核心交换机、防火墙、入侵检测、网闸、无线控制器AC、UPS、环境监控等等。

（C）防火墙、交接机设备维护服务。

（D）UPS设备检测服务、环境监控服务。

(E)熟练使用医院维保保软件，加强医院信息设备管理。

（4）故障应急排除服务：建立全面的网络关键节点应急预案，做到有备无患。在遇到各类严重故障而导致系统无法正常运行后，确保在最短时间内排除。

（5）系统优化服务：供应商有义务为采购单位提供设备与系统的优化或报废建议，即当某些设备过于老久，性能下降严重，已经无法承载业务需求；或设备出现严重故障已经无法维修（已过保）等情况时，供应商向采购单位提交设备与系统的优化或报废分析报告。

（6）设备信息归档服务：建立医院设备维护档案，其内容包括所有软件及硬件配置及变动记录，以保证信息中心人员对该系统有清晰全面的了解。建立大事记，对运行维护中发生的重大技术问题，应详细记录并归入技术档案。对甲方技术资料和数据进行严格保密。

- 运维服务方式与时间

- 服务开始时间：签订合同之日起执行。

- 服务期限：共1年。

- 人员要求：中标单位派驻4名专业运维工程师，提供现场运维管理和运行维护等服务，具体工作由医院信息中心安排。

- 运维及响应时间：每周7×24小时服务，节假日不休，人员日常值班时间为00:00—24:00，保持24小时维护电话畅通。响应时间需满足提供30分钟以内的响应速度，1小时内完成医院提出的故障处理要求，如需更换设备，必须在48小时内负责解决，且更换维修期间必须有应急方案保证医院各项工作的正常开展。

- 服务地点：张家港市第一人民医院(含分支机构)。

- 运维服务人员资质要求

1、运维工程师（1名）

负责全面组织协调、管理运维服务工作，有较强的人际沟通、合作、协调能力。具备排除PC工作站、笔记本电脑、电脑外接设备（如打印机、读卡器等）的故障能力；熟练掌握Windows操作系统的安装、操作、管理；熟悉计算机网络及网络设备的管理、使用，能够对网络进行一般性网络故障的处理；熟悉计算机网络安全措施，熟悉常用杀毒软件的操作、管理，熟悉各类网络与操作系统安全策略。

2、运维助理工程师（3名）

负责项目运行维护、日常运行、原厂维保、应急保障等工作，具备排除PC工作站、笔记本电脑、电脑外接设备（如打印机、读卡器等）的故障能力；熟练掌握Windows操作系统的安装、操作、管理；熟悉计算机网络及网络设备的管理、使用，能够对网络进行一般性网络故障的处理；熟悉计算机网络安全措施，熟悉常用杀毒软件的操作、管理，熟悉各类网络与操作系统安全策略。

注：投标时必须提供中标单位运维人员6个月以上的个人社会保险参保证明。

- 运维服务人员管理要求

- 服务单位负责派驻点服务人员的人事管理。

- 服务单位要设立项目负责人，制定符合医院服务工作特点的详细工作服务流程与方案，制定对服务人员的考核办法。

- 根据实际工作情况和医院的要求安排人员做日常工作安排、人员管理、考核、协调及汇报工作。

- 服务人员要遵守采购单位的劳动考勤纪律，设备、网络使用管理规定及其它相关规章制度，接受采购单位的工作安排与指导，做好本职工作。

- 按月按周制定工作计划，并每月每季度进行工作总结。

- 为保证安全服务工作的平稳开展，现场服务人员流失率每年不超过1名。

- 付款方式

每季度结算一次，根据季度工作总结及考核进行支付。

- 响应文件组成(2份)

- 投标人的法人营业执照复印件；

- 若投标人法定代表人亲自参加投标的，则提供本人的身份证原件；若授权代表参加投标的，则提供法人授权委托书原件、被授权人本人身份证原件、投标企业法定代表人身份证复印件。

- 所投产品详细技术资料。

- 招标项目简要说明

- 本次招标投标报价不高于采购预算为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

- 本次招标采用多家单位（>=3）一次性报价最低价中标方式,价格相同时抽签决定。不满三家本次招标活动终止。

- 报名截止时间：2020年1月17日17:00时整

- 采购单位联系人：薛芹    电话：0512-56919838